
高府办发〔2023〕39号

高安市人民政府办公室

关于印发《高安市陶瓷、锂电企业生态环境

领域专项整治行动实施方案》的通知

各乡镇人民政府、街道办事处、相城垦殖场，市政府有关部门：

《高安市陶瓷、锂电企业生态环境领域专项整治行动实施方案》已经市政府研究同意，现印发给你们，请认真贯彻执行。

                  高安市人民政府办公室 

                         2023年12月12日  

（此件主动公开）

高安市陶瓷、锂电企业生态环境

领域专项整治行动实施方案

为深入贯彻习近平生态文明思想，严格落实习近平总书记关于生态环境保护、安全生产、能耗“双控”的重要指示精神，结合宜春市人民政府办公室下发《宜春市锂渣监督管理办法（试行）》和《宜春市涉锂长石粉和尾泥监督管理办法（试行）》（宜府办发〔2023〕23号）的通知要求，为有效减少企业污染物排放，切实改善我市环境质量，降低环境风险隐患，特制定高安市陶瓷、锂电企业生态环境领域专项整治行动实施方案。
一、指导思想
以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神及习近平生态文明思想和党中央、国务院决策部署，围绕新发展理念，推动企业绿色发展，切实加强企业的各类监管，提升我市企业管理水平。
二、工作目标
按照“绿色、低碳、高效、节能”发展原则，坚持“疏堵结合、标本兼治、综合治理、长效管理”的工作思路，对我市陶瓷、锂电企业存在生态环境保护领域的突出短板、薄弱环节和典型问题开展系统梳理排查整治，促使陶瓷、锂电企业超标排放、环评未批先建、批建不符等环境违规行为得到有效遏制，危险废物、危险化学品违规处置、存储等环境安全隐患得到有效防治。到2024年4月底，我市陶瓷、锂电企业存在的各类生态环境问题得到有效整治，环境隐患得到杜绝，着力解决群众身边突出生态环境问题，不断增强人民群众对生态环境改善的获得感和幸福感。
三、整治范围
全市范围内所有陶瓷、锂电企业。
四、整治内容
（一）陶瓷企业整治内容
1.进一步规范企业雨污管网建设：（1）各企业厂内必须有双沟系统，坚决做到雨污分流。（2）生产废水要进入循环用水池循环使用，严禁外排。（3）园区内的企业雨水、生活污水必须按园区规定接入相应的雨水、污水总管网。（4）每个企业原则上只能保留一个雨水排放口，一个生活污水排放口，如需增加需报管委会批准。（5）企业的雨水、生活污水在出企业围墙前，必须在企业围墙内设置不小于1米×1米×1米的监测井，并在相应的醒目位置设置标识牌。（6）企业雨水排放口前段须建设雨水初期收集池，各企业根据初期雨水排放量的实际情况每个排放口建设相应容量大小的雨水初期收集池，厂区雨水(雨后十五分钟内)需统一收集进入初期雨水收集池并回用，在雨水排口安装在线监控设备。
2.进一步规范企业布袋除尘建设：（1）在喷雾干燥塔多管旋风后除尘脱硫塔前端，必须增加一级布袋除尘。（2）压机、干磨等产生粉尘的车间必须安装布袋除尘系统并对粉尘进行有效收集。
3.进一步规范企业原料棚盖建设：（1）各企业的原料棚盖率必须达到100%，三面围挡需满足所堆放原料的高度，围挡三面要做到全密封。（2）原料堆场至拌料口的路段要做到全密封，严禁露天作业。（3）棚盖要建设相应的雨水排放沟，严禁棚内有淤泥和积水。
4.进一步规范企业厂区道路、场地扬尘治理：所有陶瓷企业必须制定防范厂区道路、场地扬尘措施，安排专人清扫，增加洒水频次，保持厂区道路、场地清洁干净。
5.进一步规范企业危险废物管理：（1）建陶基地园区内已配合煤气站封存的陶瓷企业，尽快落实煤焦油（煤焦油渣）、酚水的妥善处理。煤焦油（煤焦油渣）不得随意倾倒，需交由有资质的单位处理，酚水严禁偷排、漏排、外渗至外环境，并建立好相应的管理台账。煤焦油（煤焦油渣）、酚水池清空后及时硬化封填，防止雨水进入造成环境事故；建陶基地园区外陶瓷企业煤气站产生的煤焦油、焦油渣严格按危险废物规范管理规定做好贮存，并交由有资质单位处置，落实台账及转移联单管理制度，酚水严格按危险废物规范管理规定做好贮存、处置，规范详细建立台账记录。（2）废矿物油、废矿物油桶、油漆桶、废劳保用品等全部入危险暂存间分类贮存，并严格按《危险废物规范管理台账》如实填写台账，包括入库、出库重量、入库来源，出库去向、经手人、时间，做到账物相符。（3）危废暂存间建设要符合《危险废物贮存污染控制标准》 (GB18597-2023) 要求，做好防腐防渗、导流沟、收集池等污染防治措施，在显著位置张贴危险废物识别标志和环境污染防治责任信息，危险废物要分类贮存，不同危险废物间要有明显间隔。
6.严格落实企业排污许可证报告制度 ：企业履行排污单位管理主体责任，建立环境管理台账记录制度，按照排污许可证中关于台账记录的要求,记录基本信息、生产设施运行管理信息、污染治理设施运行管理信息和监测记录信息、以及污染物排放标准、排放量等信息，并与执行报告相应内容保持一致，自行开展排放监测，并保存原始监测记录且不得少于5年。
7.进一步规范企业自动污染源监测设施管理：（1）监测站房建设规范，各类制度、信息、参数备案表等上墙。（2）自动污染源监测设备与验收一致，未验收的应按照相关规定完成验收。（3）自动污染源监测数据应与排污单位实际运行情况匹配。（4）各类参数设置与参数备案表一致，严禁篡改参数等。（5）运维单位应按照运维规范要求，落实在线监控设备各项运维工作，同时每季度对废气在线监控设备进行一次季度校验和手工比对，废水（雨水）在线监控设备进行每月质控样校验和手工比对，以上校验和比对操作保留现场记录。
锂电企业整治内容
1.规范建设项目环境保护相关要求：（1）建设项目新、改、扩都必须进行环境影响评价，取得环境影响评价批复后方可进行建设。（2）建设项目必须执行“三同时”制度。（3）投入生产后三个月内必须完成环境“三同时”竣工验收。
2.规范碳酸锂企业原辅材材料使用相关要求：（1）原则上采用宜春市本地锂云母作为原料，对每批次原材料进行成分检测分析，不得使用铍成分超过100mg/kg等重金属超标的劣质锂云母。（2）不得使用违反环评要求的冰晶石、玻璃粉、大修渣等原料。（3）不得将重金属含量较高的钾钠盐和其他危险废物掺入锂渣。
3.规范企业生产废水污染防治要求：（1）企业厂内应按照“雨污分流、清污分流、分质分类”原则建设管网。认真落实环境影响报告表(书)提出的废水处理方案。所有企业必须做到雨污分流，清污分流，不得有混流现象发生，不得有破损、堵塞、渗漏和违规开口的行为。（2）锂渣坯生产企业原料仓四周应建设双沟系统(雨水沟和地面污水收集沟)，建设污水收集池，地面污水进入污水收集池收集沉淀，该污水循环利用，不许外排。雨水排至初期雨水收集池。（3）企业厂区内部生产废水和洗车平台的冲洗水必须进入循环用水池循环使用，严禁外排。冲洗平台设置不小于18米，配备三级沉淀池和高清摄像头，冲洗平台采用自动喷淋装置，并在两边设立挡板，防止冲洗水外溢。（4）企业初期雨水收集池按照厂区面积不低于每公顷 300 立方米的标准建设,初期雨水需统一收集进入初期雨水收集池收集后排入厂内自建污水处理站处理,处理后循环利用，不外排。企业还必须在原有的基础上，在雨水排放口增加氟化物、铊元素等特征因子在线监控设备，并与高安生态环境局在线监控平台联网。（5）锂渣坯生产企业要采取措施对窑炉、喷雾塔除尘脱硫塔循环池废水中的氟化物、铊进行治理，对循环池进行棚盖，防止雨水进入。严禁外溢、外渗、外排至外环境。（6）企业雨水总排口、生产循环水(锂渣坯生产企业废气处理循环水)、冲洗平台循环水的氟化物和铊等特征污染物自行监测频次不少于每月1次，在厂区下游每半年开展1次氟化物和铊等特征污染物地下水自行监测。（7）企业原料棚内必须设置导流沟、收集池，进出口设围堰，原料渗出液需统一收集后进入沉淀池沉淀回用。
4.规范企业生产废气污染防治要求：（1）锂渣坯生产企业在制粉、烧成、成型工序有组织废气做到应收尽收，集中处理。排放口需要完善除尘脱硫系统、增加脱硝系统，确保氮氧化物综合去除率达 50%以上。（2）焙烧企业的尾气必须建设除尘脱硫设施，确保达标排放。（3）企业应采取清洁生产措施减少废气产生量，采用成熟可靠工艺处理，确保废气污染物长期稳定达标排放，不得随意变更生产原料、配方及生产工艺。（4）锂渣坯生产企业按照要求在废气排放口建设安装在线监控设施，并按要求与环保部门联网。
5.规范企业粉尘污染防治要求：（1）企业锂坯、锂渣、尾矿粉堆放区域需要地面硬化，进行棚盖及三面围挡处理，严禁进行露天堆放。（2）焙烧企业回转窑进料和出料口必须增设水喷淋装置，减少进料和出料口扬尘逸散。（3）制粉、压机、生产环节必须配备对应数量的布袋除尘设施，对车间扬尘进行有效收集回用。（4）所有企业原材料进出车辆必须进行遮盖，出厂原料车辆须经洗车平台冲洗干净后方可出厂。（5）企业需经常对生产车间、厂内道路进行吸尘清扫，焙烧企业必须在原料仓、道路进出口设置除尘雾炮机，原料仓顶棚建设喷淋降尘设施，严禁厂区内出现尘土飞扬的情况。（6）企业需在地磅前安装高清摄像头，对进出运输原料车辆进行牌照抓拍。
6.规范企业固废污染防治要求：（1）企业必须制定环境应急管理方案，并开展应急演练。（2）锂渣产生企业的废水处理污泥要严格按照危险废物处理，锂渣产生企业应按照环保有关要求，定期组织或委托有资质、有能力的第三方单位开展锂渣成份检测，确保重金属等指标达到要求，严禁不达标的锂渣出厂。（3）锂渣产生企业应建立详细的锂渣台账，台账应涵盖主要原材料用量、产品产量和锂渣产生、入库、出库、处置利用等信息，实现锂渣可追溯、可查询。台账应每日更新，及时、全面、准确地记录数据，不得随意涂改、损毁、更换，并确保“账实”相符。（4）锂渣产生企业应“点对点”交由具备主体资格和实际处置能力的单位处置，依法签订书面合同，明确锂渣处置利用数量，严禁交由第三方处置。（5）锂渣产生企业应严格按照标准，建设锂渣贮存场所，并加强日常管理。企业自有锂渣贮存仓库贮存能力不足时，允许外租环保、安全等达标的仓库暂存锂渣。确需外租仓库的，应提前向锂渣产生企业所在地和仓库所在地县级人民政府报备，并直接与仓库所有者签订租赁协议，不得委托第三方租赁。
（6）选矿企业要建立长石粉、尾泥产消台账，台账应涵盖原料来源、数量、元素分析报告和长石粉、尾泥产生、贮存、处置利用等信息。台账应每日更新，及时、全面、准确地记录数据，不得随意涂改、损毁、更换，并确保“账实”相符。（7）选矿企业须“点对点”与长石粉、尾泥消纳企业签订书面购销合同，并对消纳企业的资质和实际处置能力进行核实，不得交由第三方处置。（8）选矿企业须严格按照标准，建设长石粉、尾泥贮存场所，完善贮存场所管理制度，完善防渗漏、防流失、防扬散措施。（9）企业规范建设危废暂存库，按规定设立危废标识、信息公示牌，及时将废机油、废油桶等危废入库，标明时间、数量，并建设好管理台账。（10）企业与有资质的公司签订废机油、废机油桶处置协议，并交由其收购和处置，建立台账并保存转移联单，严禁私自处置。
7.规范企业自动污染源监测设施管理：（1）监测站房建设规范，各类制度、信息、参数备案表等上墙。（2）自动污染源监测设备与验收一致，未验收的应按照相关规定完成验收。（3）自动污染源监测数据应与排污单位实际运行情况匹配。（4）各类参数设置与参数备案表一致，严禁篡改参数。（5）运维单位应按照运维规范要求，落实在线监控设备各项运维工作，同时每季度对废气在线监控设备进行一次季度校验和手工比对，废水（雨水）在线监控设备进行每月质控样校验和手工比对，以上校验和比对操作保留现场记录。  

五、整治步骤
（一）动员部署阶段（2023年11月30日前）。
各引资单位在2023年11月30日前召开部署整治工作会议，加大整治工作宣传和引导，营造整治氛围并按照本方案规定，落实分管领导和工作人员。
（二）自查自改阶段（2023年11月30日—2023年12月31日）。
各整治企业对照整治内容，全面开展一次自查自改，查雨污管网、原料棚盖等环保设施规范建设、固体废物规范管理和排污许可证主体责任落实及自动污染源监测设施规范管理正常运行等情况，对存在的问题立即行动，进行整改，制定整改方案，明确整改责任人，明确整改时限，确保在2024年1月31日前整改到位。
（三）整治提升阶段（2024年1月1日—2月20日）。
 各引资单位对所属整治企业按照评分细则进行初查评分，于2024年2月5日前向生态环境局提交评分结果；生态环境局成立检查工作组对整治企业自查自改情况及评分情况进行核查评分，对评分靠后三名的企业报市政府实施停产整改，并对引资单位主要负责人、企业法人代表或实际控制人进行约谈；对不在后三名的企业存在的问题限期整改到位，未按期完成整治工作的报政府实施停产整改措施，对整治工作开展不力的相关引资单位进行全市通报并纳入年终考核。通过整治，推动我市陶瓷、锂电产业绿色转型升级。
（四）巩固成效阶段（2024年2月21日—4月30日）
各引资单位要不断总结优化提升专项整治行动中的好经验好做法，并将好经验好做法作为企业绿色转型升级的长效机制，于4月30日前将相关整治情况报市委、市政府办公室。
六、职责分工
（一）企业主体责任。各整治企业要高度重视，切实提高政治站位和环保意识，主动积极落实企业环保主体责任，针对实施方案整治的内容，要制定整改方案，明确整改措施、整改时限和整改责任人，确保按时完成各项整改。
（二）属地责任。各引资单位要认真履行监管责任，对所属企业和本区域内问题整治工作负总责。要加强对相关企业问题整治进度和整治成效的现场督促检查。
（三）部门责任。生态环境局要组织人员指导、配合好引资单位开展整治工作，对整治工作提供法律依据和技术支持。纪委监委对各责任单位工作履职情况进行监督检查，对在整治检查工作中说情打招呼、徇私舞弊等违规违纪违法行为进行查处，对违规违纪、履职不力的单位或个人严肃追责问责。
七、相关要求
(一）切实加强领导。各引资单位要充分认识本次专项整治行动工作的必要性、紧迫性和重要性，不断提高思想认识，切实加强对陶瓷企业、锂电企业专项整治行动工作的领导，主要领导要亲自安排，亲自布置，要落实1名分管领导和责任部门具体负责本次专项整治行动工作。
(二)要深入排查整治。各引资单位要按照属地管理和“三管三必须”的要求，以“查不出问题就是最大的问题”的决心，组织精干力量深入细致排查陶瓷、涉锂行业领域存在的突出生态环境问题，以“不贰过”的态度，彻底完成排查整治任务，全力消除环境隐患，以良好的生态环境保护成效迎接第三轮中央生态环境保护督察。
(三)强化责任担当。各引资单位要强化责任担当，忠实履职尽责，主动作为，保持高压整治态势，坚决做到整治工作不留死角、不留盲区、不走过场，以对存在的问题“零容忍”的态度，狠抓工作落实，确保整治工作取得实效。
(四)要强化责任追究。做好排查整治“后半篇”文章，对排查整治过程中存在落实排查走过场，整治措施不力、敷衍应付、弄虚作假，整治成效出现明显反弹的引资单位，纪检监察机关要严肃追责、问责。
附件：1、陶瓷企业名单
2、锂电企业名单
3、陶瓷企业评分表
4、锂电企业评分表
附件：
1.陶瓷企业名单
	序号
	企业名称
	地址
	联系人
	引资单位
	备注

	1
	江西新明珠建材有限公司
	建陶基地
	庞道坤
	建陶基地
	

	2
	江西富利高新材料有限公司
	建陶基地
	曾彦炽
	建陶基地
	

	3
	江西欧雅陶瓷有限公司
	建陶基地
	霍柱荣
	建陶基地
	

	4
	江西龙达陶瓷有限公司
	建陶基地
	陈志团
	建陶基地
	

	5
	江西蒙娜丽莎陶瓷有限公司
	建陶基地
	胡清华
	建陶基地
	

	6
	江西省高安市仁牌陶瓷有限公司
	建陶基地
	刘万星
	新街镇          祥符镇
	

	7
	高安市宏信陶瓷有限公司
	建陶基地
	涂忠旺
	祥符镇
	

	8
	高安市三星陶瓷有限公司
	建陶基地
	黄明武
	华林镇
	

	9
	江西德邦陶瓷有限公司
	建陶基地
	蔡尚武
	龙潭镇
	

	10
	江西新瑞景陶瓷有限公司
	建陶基地
	胡毅恒
	八景镇
	

	11
	江西格仕祺陶瓷有限公司新厂
	建陶基地
	刘春良
	八景镇        建陶基地
	

	12
	江西格仕祺陶瓷有限公司
	建陶基地
	刘春良
	八景镇
	

	13
	高安美迪陶瓷有限公司
	建陶基地
	陈小新
	田南镇
	

	14
	江西亚威（金环）陶瓷有限公司
	建陶基地
	吴小红
	新街镇
	

	15
	高安寰宝陶瓷有限公司
	建陶基地
	黎宏杰
	相城镇
	

	16
	江西鑫鼎陶瓷有限公司
	建陶基地
	姚由叫
	石脑镇
	

	17
	江西瑞源陶瓷有限公司
	建陶基地
	蔡春光
	石脑镇
	

	18
	高安罗斯福陶瓷有限公司
	建陶基地
	罗群
	独城镇
	

	19
	江西佳宇陶瓷有限公司 
	建陶基地
	贾巨林
	太阳镇  
	

	20
	江西太阳陶瓷有限公司
	建陶基地
	胡尧
	独城镇
	

	21
	江西华硕陶瓷有限公司
	建陶基地
	丁巍
	独城镇
	

	22
	江西康尔居陶瓷有限公司  
	建陶基地
	罗嗣华
	独城镇
	

	23
	江西金泰源陶瓷有限公司
	建陶基地
	雷世遂
	华林镇
	

	24
	江西好望角陶瓷有限公司
	建陶基地
	蔡丰雷
	瑞州街道
	

	25
	江西忠朋陶瓷有限公司
	建陶基地
	邓治
	灰埠镇
	

	26
	江西瑞雪陶瓷有限公司 
	建陶基地
	丁巍
	黄沙岗
	

	27
	高安国美陶瓷有限公司
	建陶基地
	喻国光
	相城镇
	

	28
	江西鸿蒙陶瓷有限公司
	建陶基地
	罗茂生
	建山镇
	

	29
	江西新景象陶瓷有限公司
	建陶基地
	丁巍
	石脑镇
	

	30
	江西爱和陶乐华陶瓷有限公司
	建陶基地
	姜建文
	建陶基地        
	

	31
	江西绿岛科技有限公司
	建陶基地
	李勇
	建陶基地
	

	32
	江西金源陶瓷有限公司
	建陶基地
	罗嗣虎
	建陶基地
	

	32
	江西金凯瑞陶瓷有限公司
	新街镇
	江波
	新街镇
	

	33
	江西国烽陶瓷有限公司
	建山镇
	黄力群
	建山镇
	

	34
	江西神州陶瓷有限公司
	独城镇
	胡济美
	独城镇
	

	35
	江西广厦陶瓷有限公司
	蓝坊镇
	陈斌
	蓝坊镇
	

	36
	江西华亿陶瓷有限公司
	田南镇
	刘正华
	田南镇
	

	37
	江西金三角陶瓷有限公司
	杨圩镇
	严院成
	杨圩镇
	

	38
	江西沁园春陶瓷有限公司
	石脑镇
	罗彩华
	石脑镇
	

	39
	江西金华瓦业有限公司
	太阳镇
	肖金华
	太阳镇
	

	40
	高安华兴琉璃瓦业有限公司
	太阳镇
	陈杜鹃
	太阳镇
	


附件2：
锂电企业名单
	序号
	企业名称
	地址
	联系人
	引资单位
	备注

	1
	江西瑞福祥陶瓷有限公司
	建陶基地
	孙婷
	石脑镇
	焙烧类

	2
	高安市佳泰新材料有限公司（原金盛）
	建陶基地
	金国荣
	新街镇
	焙烧类

	3
	高安迦美新材料有限公司（东瓯九厂，原仁牌陶瓷有限公司）
	建陶基地
	陈总
	新街镇
	焙烧类

	4
	江西精诚陶瓷有限公司（东瓯二厂）
	建陶基地
	张国涛
	蓝坊镇
	焙烧类

	5
	江西赣虹陶瓷有限公司（东瓯四厂）
	建陶基地
	王文华
	太阳镇
	焙烧类

	6
	高安市博德陶瓷有限公司（东瓯一厂）
	建陶基地
	黄天明
	新街镇
	焙烧类

	7
	江西荣威陶瓷有限公司（东瓯六厂）
	建陶基地
	张国任
	伍桥镇
	焙烧类

	8
	江西格来利陶瓷有限公司（东瓯十厂）
	建陶基地
	郑小新
	建山镇
	焙烧类

	9
	江西新阳陶瓷有限公司
	太阳镇
	赵世敏
	太阳镇
	焙烧类

	10
	高安市新越新材料科技有限公司
	太阳镇
	朱道平
	太阳镇
	焙烧类

	11
	江西家乐美陶瓷有限公司
	建山镇
	陈和燕
	建山镇
	焙烧类

	12
	高安市高新陶瓷有限公司
	独城镇
	余斌
	独城镇
	焙烧类

	13
	江西金丽陶瓷有限公司（东瓯三厂）
	田南镇
	邹林英
	田南镇
	焙烧类

	14
	江西铭瑞陶瓷有限公司（东瓯八厂）
	田南镇
	付命碳
	田南镇
	焙烧类

	15
	江西华鑫新材料有限公司
	建陶基地
	简迎春
	田南镇
	锂云母类

	16
	高安市聚煜新材料有限公司
	建陶基地
	熊振杰
	灰埠镇
	锂云母类

	17
	江西博大陶瓷有限公司
	建陶基地
	唐胜利
	灰埠镇
	锂云母类

	18
	高安市鑫中汇新材料有限公司
	建陶基地
	罗江平
	建陶基地
	锂云母类

	19
	高安市凯沃陶瓷有限公司
	建陶基地
	龚超
	建陶基地
	锂云母类

	20
	高安市智博陶瓷颜料厂
	建陶基地
	卢高升
	建陶基地
	锂云母类

	21
	高安市拓润新材料有限公司
	建陶基地
	李雪
	黄沙岗镇
	选矿类

	22
	江西泓万世建材贸易有限公司
	建陶基地
	聂同辉
	蓝坊镇
	选矿类

	23
	江西玖源建材科技有限公司
	建陶基地
	罗国军
	建陶基地
	选矿类

	24
	高安市景太新型建材有限公司
	建陶基地
	陈庆林
	建陶基地
	选矿类

	25
	江西新和磊新材料科技有限公司
	建陶基地
	肖磊
	八景镇
	选矿类

	26
	江西科盾矿业有限公司
	建陶基地
	杨阳
	建陶基地
	选矿类

	27
	江西艾菲克循环科技有限公司
	建陶基地
	罗洪
	建陶基地
	选矿类

	28
	江西华硕能源新材料有限公司
	独城镇
	陈水平
	独城镇
	选矿类

	29
	江西赛创新材料有限公司
	独城镇
	钟小敏
	独城镇
	选矿类

	30
	江西品冠新材料有限公司
	独城镇
	沈再龙
	独城镇
	选矿类

	31
	江西浪淘沙实业有限公司
	新街镇
	李鑫
	新街镇
	选矿类

	32
	江西量子浩建筑材料有限公司
	新街镇
	吴小腰
	新街镇
	选矿类

	33
	高安市鑫合新材料科技有限公司
	新街镇
	黄供庆
	新街镇
	选矿类

	34
	高安市千禧实业有限公司
	相城镇 
	张亮华
	相城镇
	选矿类

	35
	江西卓纬新型材料有限公司
	相城镇
	陈斌
	相城镇
	选矿类

	36
	高安市鹏俊新能源科技有限公司
	相城镇
	熊小民
	相城镇
	选矿类

	37
	江西格赛尔新材料有限公司
	杨圩镇
	毛圣根
	杨圩镇
	选矿类

	38
	江西语之鑫锂业有限公司
	龙潭镇
	胡天然
	龙潭镇
	选矿类

	39
	江西宜众好锂业有限公司
	村前镇
	幸久力
	村前镇
	选矿类

	40
	宜春千禾新材料有限公司
	杨圩镇
	郑琳
	杨圩镇
	选矿类

	41
	江西康特再生资源回收利用有限公司（鼎冠陶瓷）
	建陶基地
	鄢铭辉
	大城镇
	碳酸锂类

	42
	高安市维特新材料有限公司（原指南针陶瓷有限公司）
	建陶基地
	沈建华
	瑞州街道
	碳酸锂类

	43
	江西中阳陶瓷有限公司（江西迅特新材料有限公司）
	建陶基地
	熊良军
	瑞州街道
	碳酸锂类

	44
	江西鹏跃新材料有限公司
	建陶基地
	谌春阳
	建陶基地
	碳酸锂类

	45
	江西恒达利陶瓷建材有限公司（江西军宇新材料有限公司）
	建陶基地
	罗嗣虎
	建陶基地
	碳酸锂类

	46
	江西灿科新能源有限公司
	建陶基地
	刘德成
	独城镇
	碳酸锂类


附件3：
陶瓷企业评分表
高安市陶瓷企业生态环保考核评分标准
	序号
	考核类别
	整治项目
	整治要求
	评分标准
	得分

	1
	水环境管理方面（20分）
	雨污分流情况（12分）
	（1）雨、污分流要彻底，生产废水不得与雨水混流，生产废水不得借用雨水沟并确保污水全部进入污水处理站。（3分）
	分流不彻底，生产废水与雨水混流的，直接扣3分
	

	
	
	
	（2）企业按照排污许可证要求规范设置雨水和生活污水排口，如需增加，需要报高安生态环境局和属地乡镇或管委会批准，并及时变更排污许可证。（3分）
	未按照规定设置雨水和生活污水排口的，直接扣3分
	

	
	
	
	（3）雨水、生活污水在出企业围墙前，必须在企业围墙内埋置不小于1米×1米×1米的监测井，并在相应的醒目位置设置标识牌。（3分）
	无监测井直接扣3分，有监测井无标识牌扣1分
	

	
	
	
	（4）雨水排放口前段须建设相应容量大小雨水初期收集池（雨水收集池要建防渗、防漏），厂区内的雨水经收集沉淀后排入雨水管网。（3分）
	无收集池，或者收集池达不到要求直接扣3分，未做防渗、防漏扣2分
	

	
	
	废水处理情况（8分）
	（5）园区外陶瓷企业酚水池、焦油池、污水池、应急池按要求做防腐、防渗、防漏处理；酚水池、焦油池要全密封，上锁，锁要双锁双人管理；（3分）
	未做三防，直接扣3分；发现酚水、焦油外漏的扣1分；焦油池使用完后，未密封的扣1分；未上锁或者未采取双锁双人管理的扣1分，扣完为止。
	

	
	
	
	（6）生产废水（喷淋水冷却水、冲洗水、压榨水）全部进入循环利用池循环利用。（3分）
	生产废水未进入循环利用池的，直接扣3分
	

	
	
	
	（7）生活污水必须建设配套的处理设施，经处理达标后外排或达到纳管标准进入园区污水站处理。（2分）
	无配套处理设施的直接扣2分
	

	2
	大气环境管理方面（20分）
	喷雾塔废气处理情况（3分）
	（8）喷雾塔废气必须经多管旋风除尘、布袋除尘、喷淋塔处理后达标排放；烟气管道必须保证不漏气；布袋除尘设施和喷淋塔要建立台账，台账要规范（要有布袋更换或清理时间记录、负责人，喷淋塔要有加药量和加药时间）（3分）
	无多管旋风除尘、布袋除尘、喷淋塔直接扣3分，烟气管道破损，发现一处扣1分，未建立台账的扣1分，台账不规范的扣1分，扣完为止
	

	
	
	压机、干磨等除尘设施情况（3分）
	（9）压机、干磨等产生粉尘的工艺必须做到全封闭，同时要安装布袋除尘并保持正常使用（3分）
	未封闭或未安装布袋除尘的发现一处扣1分，扣完为止。
	

	
	
	窑炉烟气处理情况（3分）
	（10）窑炉烟气必须经喷淋塔处理后达标排放；烟气管道必须保证不漏气；喷淋塔要建立台账，台账要规范（要有加药量和加药时间）（3分）
	无喷淋塔直接扣3分，烟气管道破损，发现一处扣1分，未建立台账的扣1分，台账不规范的扣1分，扣完为止
	

	
	
	原料棚盖规范建设情况（8分）
	（11）原料棚盖率达到100%，三面围墙需达到所堆放原料的高度，围挡三面要做到全密封。（3分）
	棚盖率未达到100%直接扣2分，围墙高度不够，扣1分，扣完为止。
	

	
	
	
	（12）原料棚临路面侧面下半部门用砖混砌实并贴外墙砖，上半部门用PVC材料板（浅灰色或灰色，厚度必须为1.2毫米以上）（2分）
	未贴外墙砖的扣1分；PVC材料板厚度达不到1.2毫米的扣1分
	

	
	
	
	（13）原料堆场所有地面均要进行水泥硬化；原料堆场围墙与厂区道路之间必须设立明沟、以方便冲洗打扫路面洒落的泥沙。明沟收集后的冲洗地面水和雨水全部接入初期雨水沉淀池经沉淀后排入基地雨水管网内，不得随意排放。（3分）
	地面没硬化的扣1分；未建明沟的扣1分；明沟收集的冲洗地面水或雨水未接入初期雨水沉淀池处理直接外排的，扣1分
	

	
	
	车辆冲洗平台建设管理（3分）
	（14）陶瓷企业原料进出口必须安装冲洗平台和视频监控系统（视频保存半个月），所有原料车辆进出均要在平台冲洗干净后进出厂。（2分）
	未建冲洗平台的直接扣2分；未安装视频监控系统的扣1分
	

	
	
	
	（15）车辆冲洗平台旁要建废水收集池，所有冲洗水必须沉淀后回收利用。（1分）
	未建废水收集利用池的扣1分
	

	3
	固体废物及危险废物管理方面（10分）
	一般固废管理（3分）
	（16）煤渣、压滤榨泥的废泥、收集的废料、破碎的瓷片应全部进入大棚分类堆放，大棚地面要做硬化并建围挡。（3分）
	发现一处随意堆放的煤渣、废泥、废料、破碎瓷片等扣1分，大棚地面未做硬化扣1分，未建围挡扣1分，扣完为止。
	

	
	
	危险废物管理（7分）
	（17）煤焦油、焦油渣、废矿物油、废矿物油桶、油漆桶严格按危险废物规范管理规定做好贮存，并交由有资质单位处置，落实台账及转移联单管理制度；酚水严格按危险废物规范管理规定做好贮存、处置，规范详细建立台账记录。（4分）
	未按要求进行规范管理的，发现一处错误扣1分，扣完为止
	

	
	
	
	（18）危废暂存间建设要符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB1857）要求，做好防腐防渗、导流沟、收集池等污染防治措施，在显著位置张贴危险废物识别标志和环境污染防治责任信息，危险废物要分类贮存，不同危险废物间要有明显间隔，是否安装了视频监控，是否有安全通风口。（3分）
	未按要求进行建设的，发现一处错误扣1分，扣完为止
	

	4
	在线监控管理方面（15分）
	在线监控设施建设及联网（5分）
	（19）所有陶瓷企业废气总排口必须按排污许可证要求安装在线监控设备，并和部、省、市、县四级平台联网。（3分）
	未按要求安装或联网的，直接扣3分
	

	
	
	
	（20）所有陶瓷企业雨水排放口安装在线监控设备（流量、PH、COD、氟化物）、电子阀门和视频监控系统，并与高安生态环境局平台联网。（2分）
	未按要求安装或联网的，直接扣2分
	

	
	
	在线监控设施运维管理（10分）
	（21）站房卫生必须保持干净整洁，不能有明显的扬尘。（1分）
	卫生不干净不整洁的直接扣1分
	

	
	
	
	（22）监控平台楼梯必须牢固安全，不能有腐蚀生锈。（1分）
	监控平台存在安全隐患的直接扣1分
	

	
	
	
	（23）运维管理制度、资质、参数必须要上墙。（1分）
	未按要求张贴运维管理制度、资质、参数的扣1分
	

	
	
	
	（24）所有在线监控设备是否符合现在要求。（具有氮氧化物转化器、温压流仪器、稳压器及ups，粉尘仪具有校准功能；系统具有反吹系统，主分析仪模拟量升级为数字量、站房和脱硫塔上安装视频监控系统、视频监控系统要有保存一个月的功能、3种标气要齐全，要安装固定架。（5分）
	缺少其中一项，扣1分，扣完为止
	

	
	
	
	（25）在线管理是否加强。（运维日常巡检记录要详细、整洁；每次的异常数据必须及时处理和上报，报告必须要有企业、运维、环保执法人员签字盖章并保存在站房。（2分）
	缺一次，或发现一次错误，扣1分，扣完为止
	

	5
	综合管理方面（35分）
	排污许可证管理（8分）
	（26）企业取得排污许可证，严格依证排污，废气、废水、雨水总排口与排污许可证要一致。（2分）
	废水、废气、雨水排口与排污许可证不一致又未及时变更的扣2分。
	

	
	
	
	（27）建立环境管理台账记录制度，按照排污许可证中关于台账记录的要求,记录基本信息、生产设施运行管理信息、污染治理设施运行管理信息和监测记录信息、以及污染物排放标准、排放量等信息，并与执行报告相应内容保持一致。（3分）
	未填报执行报告及年报的直接扣3分
	

	
	
	
	（28）按要求开展自行监测，并保存原始监测记录且不得少于3年。（3分）
	少一次，或监测因子与排污许可证不一致的扣1分，扣完为止
	

	
	
	环境应急管理（3分）
	（29）按要求编制环境应急预案，并进行培训和演练，建立应急物资储备库。（3分）
	未编制环境应急预案扣2分，未按预案要求进行培训，开展演练的扣1分，未建立应急物资储备库的扣1分。
	

	
	
	环境信息报送（3分）
	（30）积极配合环保部门上报相关信息以及涉中央、省环保督察整改及时上报销号佐证台账。（3分）
	未按要求积极整改的扣3分；上报材料不及时的逾期一次扣1分
	

	
	
	厂容厂貌管理（21分）
	（31）所有陶瓷企业必须配备一台吸尘车和一台洒水车，每天对厂内所有路面进行洒水和清洗，确保厂内地面无扬尘。（4分）
	未配备的吸尘车或洒水车的扣2分；地面有明显扬尘的，一处扣0.5分
	

	
	
	
	（32）厂区内部道路必须全部硬化，未硬化部分必须做绿化，绿化率不低于10%。（4分）
	道路未硬化或者未绿化的，发现一处扣1分，绿化率达不到10%的直接扣4分
	

	5
	综合管理方面（35分）
	厂容厂貌管理（21分）
	（33）企业车间要勤打扫，确保车间任何位置不能有粉尘堆积，不能有废泥块和废渣。（3分）
	发现一处扣0.5分，扣完为止
	

	
	
	
	（34）企业内部不允许看到破旧、锈迹斑斑的棚子，要及时拆除更换破旧腐蚀严重的建构筑物，设备检修更换下来的老旧设备必须全部进维修车间，不能露天堆放，可移动的生产工具和设备必须在车间内有序堆放，并做好标识。（3分）
	发现一处扣0.5分，扣完为止
	

	
	
	
	（35）企业固废必须分类排放，废物堆放要进棚，地面硬化并作一面围挡；企业生活垃圾不能随意丢弃，必须存放指定垃圾桶，统一运输清理。（2分）
	发现一处扣0.2分，扣完为止
	

	
	
	
	（36）企业办公室应干净整洁，有序张贴企业文化、品牌、质量、管理等标语，必须开展6S管理（整理、整顿、清扫、清洁、安全、环保）培训，制定清洁生产管理制度，使企业长期处于干净整洁有序的环境中。（2分）
	未制定清洁生产管理制度的，扣1分；办公区域脏乱差的，扣1分；未张贴企业文化、品牌、质量、管理等标语的扣1分；扣完为止
	

	
	
	
	（37）企业各个门口至园区道路段间的卫生要实行门前”三包”责任制，经常进行打扫，确保各门口段无原料泥巴、粉尘遗撒和垃圾。对本厂周边围墙沿线绿化带内的有色垃圾定期进行清理，确保本企业厂区内、门口及厂区周边绿化带卫生干净整洁。（3分）
	企业各个门口至园区道路段间及厂区周边绿化带有原料泥巴、垃圾的，发现一处扣0.5分
	


附件4：
锂电企业评分表

高安市锂电企业生态环保考核评分标准

	序号
	考核类别
	整治项目
	整治要求
	评分标准
	得分

	1
	水环境管理方面（20分）
	雨污分流情况（ 6 分）
	（1）企业厂内应按照“雨污分流、清污分流、分质分类”原则建设管网。认真落实环境影响报告表(书)提出的废水处理方案。所有企业必须做到雨污分流，清污分流，不得有混流现象发生，不得有破损、堵塞、渗漏和违规开口的行为。（3分）
	雨污分流不彻底，生产废水与雨水混流的，直接扣3分
	

	
	
	
	（2）锂渣坯生产企业原料仓四周应建设双沟系统(雨水沟和地面污水收集沟)，建设污水收集池，地面污水进入污水收集池收集沉淀，该污水循环利用，不许外排。雨水排至初期雨水收集池。（3分）
	地面污水未进入污水收集池收集循环利用的，直接扣3分
	

	
	
	废水处理情况（ 14分）
	（3）企业厂区内部生产废水和洗车平台的冲洗水必须进入循环用水池循环使用，严禁外排。冲洗平台设置不小于18米，配备三级沉淀池和高清摄像头，冲洗平台采用自动喷淋装置，并在两边设立挡板，防止冲洗水外溢。（3分）
	无冲洗平台的直接扣3分，有冲洗平台但未按要求建设的，发现1处扣1分，扣完为止。
	

	
	
	
	（4）企业初期雨水收集池按照厂区面积不低于每公顷 300 立方米的标准建设,初期雨水需统一收集进入初期雨水收集池收集后排入厂内自建污水处理站处理达标后排入园区污水管网，企业还必须在原有的基础上，在雨水排放口增加氟化物、铊元素等特征因子在线监控设备，并与高安生态环境局在线监控平台联网。（3分）
	未建设初期雨水收集池或者收集池达不到要求直接扣3分，初期雨水收集后未排入厂内自建污水处理站处理达标的直接扣3分，收集池未做防渗、防漏的扣2分，雨水排放口未安装在线监控设备的扣1分，扣完为止。。
	

	
	
	
	（5）锂渣坯生产企业要采取措施对窑炉、喷雾塔除尘脱硫塔循环池废水中的氟化物、铊进行治理，对循环池进行棚盖，防止雨水进入。严禁外溢、外渗、外排至外环境。（3分）
	窑炉、喷雾塔除尘脱硫塔循环池未安装氟化物、铊治理设施的直接扣3分，循环池未进行棚盖的扣2分。
	

	
	
	
	（6）企业雨水总排口、生产循环水(锂渣坯生产企业废气处理循环水)、冲洗平台循环水的氟化物和铊等特征污染物自行监测频次不少于每月1次，在厂区下游每半年开展1次氟化物和铊等特征污染物地下水自行监测。（3分）
	雨水总排口、生产循环水、冲洗平台循环水、厂区下游地下水未按要求开展自行监测的直接扣3分
	

	
	
	
	（7）企业原料棚内必须设置导流沟、收集池，进出口设围堰，原料渗出液需统一收集后进入沉淀池沉淀回用。（2分）
	进出口设围堰，原料渗出液未统一收集后进入沉淀池沉淀回用直接扣2分，原料棚未设置导流沟扣1分、未设置收集池的扣1分
	

	2
	大气环境管理方面（20分）
	焙烧废气处理情况（9分）
	（8）焙烧生产企业在制粉、烧成、成型工序有组织废气做到应收尽收，集中处理。排放口需要完善除尘脱硫系统、增加脱硝系统，确保氮氧化物综合去除率达 50%以上。（2分）
	焙烧废气未做到有效收集或者出现跑冒废气的直接扣2分，未增加脱硝系统的直接扣2分
	

	
	
	
	（9）焙烧企业的尾气必须建设除尘脱硫设施，确保达标排放。（2分）
	焙烧企业的尾气未达标排放的直接扣2分，扣完为止
	

	
	
	
	（10）企业应采取清洁生产措施减少废气产生量，采用成熟可靠工艺处理，确保废气污染物长期稳定达标排放，不得随意变更生产原料、配方及生产工艺。（3分）
	未采取采取清洁生产措施减少废气产生量或随意变更生产原料、配方及生产工艺直接扣3分
	

	
	
	
	（11）锂渣坯生产企业按照要求在废气排放口建设安装在线监控设施，并按要求与环保部门联网。（2分）
	未按要求在废气排放口安装在线监控设施的直接扣2分，已安装但未与环保部门联网扣1分
	

	
	
	生产粉尘处理情况（11分）
	（12）焙烧企业回转窑进料和出料口必须增设水喷淋装置，减少进料和出料口扬尘逸散。（2分）
	回转窑进料和出料口未增设水喷淋装置的直接扣2分
	

	
	
	
	（13）企业锂坯、锂渣、尾矿粉堆放区域需要地面硬化，进行棚盖及三面围挡处理，严禁进行露天堆放。（2分）
	锂坯、锂渣、尾矿粉露天堆放的直接扣3分，堆放区地面未硬化的扣1分，棚盖不全或未三面围挡的扣2分
	

	
	
	
	（14）制粉、压机、生产环节必须配备对应数量的布袋除尘设施，对车间扬尘进行有效收集回用。（2分）
	制粉、压机、生产环节未配备对应数量的布袋除尘设施直接扣2分
	

	
	
	
	（15）所有企业原材料进出车辆必须进行遮盖，出厂原料车辆须经洗车平台冲洗干净后方可出厂。（2分）
	原材料进出车辆未进行遮盖或出厂原料车辆未经洗车平台冲洗干净后出厂的直接扣2分
	

	
	
	
	（16）企业需经常对生产车间、厂内道路进行吸尘清扫，焙烧企业必须在原料仓、道路进出口设置除尘雾炮机，原料仓顶棚建设喷淋降尘设施，严禁厂区内出现尘土飞扬的情况。（2分）
	原料仓、道路进出口未设置除尘雾炮机的扣1分，原料仓顶棚未建设喷淋降尘设施的扣1分
	

	
	
	
	（17）企业需在地磅前安装高清摄像头，对进出运输原料车辆进行牌照抓拍。（1分）
	地磅前未安装高清摄像头扣1分
	

	3
	固体废物及危险废物管理方面（15分）
	锂渣产生企业（11分）


	（18）锂渣产生企业的废水处理污泥要严格按照危险废物处理，锂渣产生企业应按照环保有关要求，定期组织或委托有资质、有能力的第三方单位开展锂渣成份检测，确保重金属等指标达到要求，严禁不达标的锂渣出厂。（3分）
	废水处理污泥未按危险废物管理的直接扣3分，未定期组织或委托有资质、有能力的第三方单位开展锂渣成份检测扣2分。
	

	
	
	
	（19）锂渣产生企业应建立详细的锂渣台账，台账应涵盖主要原材料用量、产品产量和锂渣产生、入库、出库、处置利用等信息，实现锂渣可追溯、可查询。台账应每日更新，及时、全面、准确地记录数据，不得随意涂改、损毁、更换，并确保“账实”相符。（2分）
	未建立台账的直接扣2分，有台账但不规范的，发现1处扣1分，扣完为止
	

	
	
	
	（20）锂渣产生企业应严格按照标准，建设锂渣贮存场所，并加强日常管理。企业自有锂渣贮存仓库贮存能力不足时，允许外租环保、安全等达标的仓库暂存锂渣。确需外租仓库的，应提前向锂渣产生企业所在地和仓库所在地县级人民政府报备，并直接与仓库所有者签订租赁协议，不得委托第三方租赁。（3分）
	未建设锂渣贮存场所的直接扣3分，外租仓库暂存锂渣未报备的或仓库不达标的直接扣3分
	

	
	
	
	（21）锂渣产生企业应“点对点”交由具备主体资格和实际处置能力的单位处置，依法签订书面合同，明确锂渣处置利用数量，严禁交由第三方处置。（3分）
	锂渣未按要求处置的直接扣3分
	

	
	
	选矿企业（15分）
	（22）选矿企业要建立长石粉、尾泥产消台账，台账应涵盖原料来源、数量、元素分析报告和长石粉、尾泥产生、贮存、处置利用等信息。台账应每日更新，及时、全面、准确地记录数据，不得随意涂改、损毁、更换，并确保“账实”相符。（3分）
	未建立台账的直接扣3分，有台账但不规范的，发现1处扣1分，扣完为止
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	（23）选矿企业须“点对点”与长石粉、尾泥消纳企业签订书面购销合同，并对消纳企业的资质和实际处置能力进行核实，不得交由第三方处置。（3分）
	长石粉、尾泥未按要求处置的直接扣3分
	

	
	
	
	（24）选矿企业须严格按照标准，建设长石粉、尾泥贮存场所，完善贮存场所管理制度，完善防渗漏、防流失、防扬散措施。（3分）
	未建设长石粉、尾泥贮存场所直接扣3分，已建设但未完善贮存场所管理制度扣1分，未完善防渗漏、防流失、防扬散措施扣2分，扣完为止
	

	
	
	
	（25）企业规范建设危废暂存库，按规定设立危废标识、信息公示牌，及时将废机油、废油桶等危废入库，标明时间、数量，并建设好管理台账。（3分）
	未建设危废暂存间直接扣3分，已建设但建设不规范的，发现1处扣1分，扣完为止
	

	
	
	
	（26）企业与有资质的公司签订废机油、废机油桶处置协议，并交由其收购和处置，建立台账并保存转移联单，严禁私自处置。（3分）
	废机油、废机油桶未与有资质单位签订处置协议的直接扣3分，未建立台账的扣2分。
	

	4
	在线监控管理方面（15分）
	在线监控设施建设及联网（5分）
	（27）锂渣焙烧企业废气总排口须按排污许可证要求安装在线监控设备，并和部、省、市、县四级平台联网。（3分）
	未按要求安装或联网的，直接扣3分
	

	
	
	
	（28）所有锂电企业雨水排放口安装在线监控设备（流量、铊、氟化物），电子阀门和视频监控系统，并与高安生态环境局平台联网。（2分）
	未按要求安装或联网的，直接扣2分
	

	
	
	在线监控设施运维管理（10分）
	（29）站房卫生必须保持干净整洁，不能有明显的扬尘。（1分）
	卫生不干净不整洁的直接扣1分
	

	
	
	
	（30）监控平台楼梯必须牢固安全，不能有腐蚀生锈。（1分）
	监控平台存在安全隐患的直接扣1分
	

	
	
	
	（31）运维管理制度、资质、参数必须要上墙。（1分）
	未按要求张贴运维管理制度、资质、参数的扣1分
	

	
	
	
	（32）所有在线监控设备是否符合现在要求。（具有氮氧化物转化器、温压流仪器、稳压器及ups，粉尘仪具有校准功能；系统具有反吹系统，主分析仪模拟量升级为数字量、站房和脱硫塔上安装视频监控系统、视频监控系统要有保存一个月的功能、3种标气要齐全，要安装固定架。（5分）
	缺少其中一项，扣1分，扣完为止
	

	
	
	
	（33）在线管理是否加强。（运维日常巡检记录要详细、整洁；每次的异常数据必须及时处理和上报，报告必须要有企业、运维、环保执法人员签字盖章并保存在站房。（2分）
	缺一次，或发现一次错误，扣1分，扣完为止
	

	5
	综合管理方面（20分）
	排污许可证管理（8分）
	（34）企业取得排污许可证或排污登记，严格依证排污，废气、废水、雨水总排口与排污许可证要一致。（2分）
	废水、废气、雨水排口与排污许可证或排污登记不一致又未及时变更的扣2分。
	

	
	
	
	（35）建立环境管理台账记录制度，按照排污许可证或排污登记中关于台账记录的要求,记录基本信息、生产设施运行管理信息、污染治理设施运行管理信息和监测记录信息、以及污染物排放标准、排放量等信息，并与执行报告相应内容保持一致。（3分）
	未按排污许可证填报执行报告及年报的直接扣3分
	

	
	
	
	（36）按要求开展自行监测，并保存原始监测记录且不得少于3年。（3分）
	少一次，或监测因子与排污许可证不一致的扣1分，扣完为止
	

	
	
	环境应急管理（2分）
	（37）按要求编制环境应急预案，并进行培训和演练，建立应急物资储备库。（2分）
	未编制环境应急预案扣2分，未按预案要求进行培训，开展演练的扣1分，未建立应急物资储备库的扣1分。
	

	
	
	厂容厂貌管理（10分）


	（38）所有企业必须配备一台吸尘车，每天对厂内所有路面进行吸尘清扫，确保厂内地面无扬尘。（1分）
	未配备的吸尘车的扣1分；地面有明显扬尘的，一处扣0.5分
	

	
	
	
	（39）厂区内部道路必须全部硬化，未硬化部分必须做绿化，绿化率不低于10%。（2分）
	道路未硬化或者未绿化的，发现一处扣1分，绿化率达不到10%的直接扣2分
	

	
	
	
	（40）企业车间要勤打扫，确保车间任何位置不能有粉尘堆积，不能有废泥块和废渣。（1分）
	发现一处扣0.5分，扣完为止
	

	
	
	
	（41）企业内部不允许看到破旧、锈迹斑斑的棚子，要及时拆除更换破旧腐蚀严重的建构筑物，设备检修更换下来的老旧设备必须全部进维修车间，不能露天堆放，可移动的生产工具和设备必须在车间内有序堆放，并做好标识。（2分）
	发现一处扣0.5分，扣完为止
	

	
	
	
	（42）企业废物堆放要进棚，地面硬化并作一面围挡；企业生活垃圾不能随意丢弃，必须存放指定垃圾桶，统一运输清理。（1分）
	发现一处扣0.5分，扣完为止
	

	
	
	
	（43）企业办公室应干净整洁，有序张贴企业文化、品牌、质量、管理等标语，必须开展6S管理（整理、整顿、清扫、清洁、安全、环保）培训，制定清洁生产管理制度，使企业长期处于干净整洁有序的环境中。（1分）
	未制定清洁生产管理制度的，扣0.5分；办公区域脏乱差的，扣0.5分；未张贴企业文化、品牌、质量、管理等标语的扣0.5分；扣完为止
	

	
	
	
	（44）企业各个门口至园区道路段间的卫生要实行门前”三包”责任制，经常进行打扫，确保各门口段无原料泥巴、粉尘遗撒和垃圾。对本厂周边围墙沿线绿化带内的有色垃圾定期进行清理，确保本企业厂区内、门口及厂区周边绿化带卫生干净整洁。（2分）
	企业各个门口至园区道路段间及厂区周边绿化带有原料泥巴、垃圾的，发现一处扣0.5分
	

	6
	环保手续方面（10分）
	环保手续齐全情况（10分）
	（45）建设项目新、改、扩都必须进行环境影响评价，取得环境影响评价批复后方可进行建设。（5分）
	未取得环境影响评价批复已进行建设的直接扣5分
	

	
	
	
	（46）投入生产后三个月内必须完成环境“三同时”竣工验收。（5分）
	投入生产后三个月内未完成环境“三同时”竣工验收直接扣5分
	

	7
	原辅材料方面（4分）
	锂渣产生企业使用原辅材料情况（4分）
	（1）原则上采用宜春市本地锂云母作为原料，对每批次原材料进行成分检测分析，不得使用铍成分超过100mg/kg等重金属超标的劣质锂云母。（2）不得使用违反环评要求的冰晶石、玻璃粉、大修渣等原料。（3）不得将重金属含量较高的钾钠盐和其他危险废物（4分）
	违反一项直接扣4分
	


抄送：市纪委监委机关，市委办公室，市人大常委会办公室，市政协办公室，市人武部办公室，市法院，市检察院，市委有关部门，市直有关单位，省、宜春驻市有关单位，存。

高安市人民政府办公室
                2023年12月6日印发
PAGE  
— 22 —

